## Hoja1
#VALUE! |  | INSPECCIÓN DE EXTINTORES | [7 empty] | POSN01-F14 Rev00 Sep25
Fecha de inspección: |  |  |  | Terminología a utilizar: Si cumple. No cumple.
Equipos SL-
Operador :
Extintor de N°
Ítem | Verificar |  | Como se hace |  | Check | Check | Check | Check | Check | Check
1 | Precinto de seguridad | #VALUE! | Pasador metálico y precinto plástico de seguridad
2 | Manómetro | #VALUE! | Debe marcar en la zona verde
3 | Chapa de identificación | #VALUE! | Es visible los daros como: N° de identificación, capacidad y agente extintor
4 | Prueba hidráulica | #VALUE! | Se realiza cada 5 años desde la fecha de fabricación
5 | Fecha de Vencimiento de carga | #VALUE! | Esta vencido
6 | Manguera de descarga | #VALUE! | Sin rotura
7 | Cilindro | #VALUE! | Sin golpes, deformaciones
Observaciones: | [5 empty] | Firma y aclaración de operador